- Запуск приложения

Для запуска приложения в первый раз необходимо перейти по ссылке http://sr-votges-015:8095 . При этом запустится приложение с предупреждающим экраном:

Работа приложения возможна и в окне браузера. Единственное ограничение — в этом режиме не будет возможности редактировать бланки, запуская WORD из окон программы. Поэтому рекомендуется в предупреждающем окне нажать кнопку «ОК» и установить приложение на рабочий стол. Для установки приложения не требуется прав администратора.

Последующие запуски приложения можно производить с рабочего стола.

- Интерфейс приложения

Интерфейс приложения состоит из следующих вкладок:

- «Бланки» — Вкладка содержит список типовых бланков переключений, а также кнопки для создания записей в журнал учета бланков переключений.

- «Журнал» — Вкладка содержит электронную версию журнала учета бланков переключений.

- «Замечания» — Вкладка содержит список замечаний к ТБП

- «Пользователи» — Вкладка содержит список пользователей в системе

- «О переключениях» — Вкладка содержит информацию об учете ЛСО и о номере последнего выданного ОБП.

  - Вкладка «Бланки»

Интерфейс вкладки «Бланки» состоит из следующих элементов:

- Панель папок ТБП — содержит перечень папок ТБП.

- Таблица ТБП — содержит список бланков данной папки

- Панель информации о выбранном ТБП — содержит информацию о ТБП и команды управления:

  - Связанные файлы — открывает файлы, привязанные к данному ТБП (Предназначены для выгрузки/создания бланка при производстве переключений или для ознакомления)

    - ТБП (PDF) — загруженная скан копия ТБП

    - ТБП (WORD) — загруженная Word версия ТБП (при переключении не используется – без подписей)

    - ОБП (WORD)— генерирует ОБП на основе ТБП. (внимание: ОБП формируется путем замены шапки и окончания ТБП. Конец шапки определяется по фразе «Цель переключений». Конец тела бланка определяется по фразе «Окончание:». В случае изменения формата ТБП, генерация ОБП работать не будет).

  - Дополнительно — Кнопки для получения дополнительной информации о ТБП

    - История редактирования — Вызывает окно с историей загрузки новых файлов к данному бланку (история редактирования «связанных файлов» прикрепленных к ТБП). При нажатии кнопки «Файл» открывается соответствующая версия файла

    - История переключений — Вызывает окно со списком переключения по данному ТБП (или по ОБП, созданным на основе его) за текущий год.

  - Создать замечание — Вызывает окно создания замечания к данному ТБП. Более подробно в разделе «Работа с замечаниями к ТБП»

  - Журнал переключений — содержит кнопки для создания записей в журнал переключений. Более подробно в разделе «Порядок переключений»

    - Создать запись в журнал (ТБП)

    - Создать запись в журнал (ОБП)

  - Редактирование — содержит кнопки для редактирования ТБП (доступно НачОС, зам. НачОС)

    - Редактировать — вызывает окно редактирования ТБП

    - Удалить — удаление ТБП.

- Управление списком ТБП:

  - Создать ТБП — вызывает окно создания ТБП

  - Пакетная загрузка ТБП — вызывает окно для загрузки списка файлов к ТБП

- Создание пустого ОБП (Предназначено для создания и учета ОБП по оборудованию не входящего в перечень ТБП)

  - Создать ОБП — вызывает окно создания записи в журнал ОБП  (с возможностью прикрепления файла переключения или создания  файла по предложенному шаблону). Примечание: формат прикреляемого файла должен быть «.docx». Более подробно в разделе «Порядок работы с бланками»

  - Шаблон ОБП — открывает пустой шаблон ОБП

  - Вкладка Журнал

На вкладке содержится список переключений по ОБП/ТБП

Состав таблицы:

- Дата создания — дата создания записи в журнале

- № бланка

  - Для ТБП номер в формате ТБП№X-Y/N, где X — номер папки, Y — номер бланка в папке, N — номер переключения по этому ТБП в текущем году

  - Для ОБП номер в формате ОБП № N, где N — сквозная нумерация ОБП по году

  - Задание — задание на переключение

  - Комментарий — комментарий к записи

  - Автор — автор записи в журнале

  - Дата — дата начала и окончания переключений (должна соответствовать бумажной версии бланка)

  - Команды

    - Бланк — открывает бланк, по которому производились/будут производиться переключения

      - Для ТБП — открывает скан копию ТБП с внедренным номером бланка:

      - Для ОБП — открывает загруженную WORD версию бланка переключений

    - Изменить — вызывает окно заполнения параметров переключения (предназначена для ввода времен начала/окончания переключения, для корректировки записи. Данная опция доступна до закрытия бланка (т.е. ввода даты окончания переключения), а также в течение 6 часов после последнего изменения бланка. Т.е. Пока поле «Дата» подкрашено желтым цветом, изменение бланка будет доступно. С момента ввода даты окончания переключений изменение бланка доступно в течение 6 часов. Если за это время будут еще изменения, время увеличивается снова на 6 часов от последнего изменения).

    - Кнопка  для удаления записи в журнале. Возможно удалить только последний ОБП (либо последние переключения по ТБП). При попытке удаления не последних бланков будет выведено окно с ошибкой, запись удалена не будет. Кнопка «Удалить» доступна то же время, что и кнопка «Изменить».

Фильтр записей. Доступна фильтрация записей в журнале по дате создания и номеру ТБП. Также в фильтре возможно выбрать флажок «Проверка пересечений», в этом случае в журнале подсветятся строки, которые возможно заполнены некорректно (пересечение по номерам ЛСО и датам переключения).

Кнопка «Печать» - для распечатывания журнала учета переключения по выбранному интервалу времени.

  - Вкладка «Замечания»

Содержит список замечаний к ТБП.

Состав таблицы:

- Дата создания замечания

- № бланка

- Текст замечания (Например: «отмечены в прикрепленном файле», или какие либо «несоответствия в бланке с фактическим положением, таблицей нормального положения», либо «изменения согласно тех.указаний, журнала РЗА – запись №_, дата_» и  т.д.).

- Автор замечания

- Дата закрытия замечания

- Закрыл — пользователь, закрывший замечание

- Комментарий при закрытии замечания

- Команды

  - Файл — если при создании замечания автор загрузил файл с исправлениями, открывается прикрепленный файл

  - Закрыть — кнопка, доступная НачОС и зам.НачОС, позволяет закрыть замечание.

  - Вкладка «Пользователи»

Если есть разрешение, позволяет редактировать список пользователей системы.

Удаление пользователя возможно только если он не участвовал в переключениях и редактировании ТБП. Если на пользователя есть ссылка в БД, удаление не возможно.

  - Вкладка «О переключениях»

Содержит информацию о последних использованных ЛСО и ОБП.

- Порядок работы с бланками

Схематически порядок переключений приведен в приложении.

Схема переключений:

Для создания записи в журнал переключений есть следующие варианты:

- Переключения по ТБП. Для создания записи необходимо выбрать ТБП в списке и нажать кнопку «Создать запись в журнал (ТБП)»

- Переключения по ОБП, созданному на основе ТБП. Для создания записи необходимо выбрать ТБП в списке и нажать кнопку «Создать запись в журнал (ОБП)»

- Переключения по ОБП, созданному на основе пустого шаблона или ранее созданного (подготовленного заранее) бланка. Для создания записи необходимо нажать кнопку «Создать ОБП»

После этого откроется окно заполнения записи в журнале переключений:

В данном окне отображается следующая информация:

- Номер бланка. Поле нельзя редактировать. Присваивается автоматически.

- Задание. Задание на переключение. При создании записи в журнал на основе ТБП, заполняется из имени ТБП. Доступно для редактирования.

- Комментарий. Комментарий к переключениям

Важно! В коментариях дожно быть обязательно отражено:

А) При использовании ОБП по оборудованию из перечня ТБП – ПРИЧИНА применения ОБП, а не ТБП (например – «Не разряжались пружины выключателя», «добавились операции по деблокировке…», «замечания в бланке ТБП» и т.д.)

Б) Цель вывода – «согласно диспетчерской/местной заявки», «вывод для ТО РЗА» и т.д.

В) По ТБП – при невыполненных операциях по бланку – например: «операции с пп№ по пп№ не производились по причине….». Согласно инструкции по переключению с записью на бумажном варианте бланка.

И другие комментарии относящиеся к переключениям.

- Файл бланка — доступно только при переключениях по ОБП. Для редактирования бланка нужно нажать кнопку «Редактор». После этого откроется окно WORD  с загруженным документом. После работ с документом его нужно сохранить и нажать кнопку OK  в окне редактирования бланка. Сохраненный файл загрузится в БД.

  - Если ОБП создан на основе ТБП, автоматически генерируется файл из ТБП, в котором заменяются шапка и окончание бланка.

  - Если создан пустой ОБП, автоматически генерируется шаблон пустого ОБП с номером.

  - При нажатии на кнопку «…» - есть возможность подгрузить ранее подготовленный файл.

- ЛСО — доступно только при переключениях по ОБП. Вводятся номера листов ЛСО, использованных для печати бланка. Также возможно ввести количество страниц бланка, тогда номер последнего ЛСО пересчитывается автоматически.

- «Переключения начаты» — при включенном положении флажка отображается поле для ввода начала переключений

- «Переключения завершены» — при включенном положении флажка отображается поле для ввода окончания переключений

Внимание:

- Выполнение переключений

Номер бланку присваивается при нажатии кнопок «Создать запись в журнал (ТБП)», «Создать запись в журнал (ОБП)», «Создать ОБП». При этом номер никак не бронируется системой, поэтому если с двух рабочих мест одновременно открыть окно создания ОБП им может присвоиться один номер. Поэтому при применении изменений может быть выведено информационное окно, о том, что бланку присвоен другой номер (отличный от сгенерированного изначально). В этом случае будет необходимо проверить печатную версию бланка (проверить соответствие номеров фактическим). В связи с этим, рекомендуется сначала создать запись в журнал переключений с автоматически сгенерированным файлом. После этого все операции производить из вкладки «Журнал переключений».

- Редактирование файла

При выполнении из браузера кнопка «Редактор» недоступна. В этом случае отредактировать файл можно следующим образом:

- Для нового ОБП: загрузить ранее созданный файл с локального компьютера,

- Для ОБП на основе ТБП

  - перейти во вкладку «Журнал»,

  - нажать кнопку бланк на созданной записи,

  - открыть сгенерированный файл,

  - сохранить на компьютер,

  - изменить файл,

  - Нажать кнопку «Изменить» загрузить измененный файл к записи переключений

После создания записи в журнал переключений необходимо перейти во вкладку «Журнал», найти созданную запись.

- При переключении по ТБП — Нажать кнопку файл, будет выведен скан ТБП, с внедренным присвоенным номером.

- При переключении по ОБП — Нажать кнопку «Изменить». В окне редактирования нажать кнопку «Редактор», после чего внести изменения в файл ОБП и распечатать его из приложения WORD. Также заполнить использованные листы ЛСО.

После производства переключений во вкладке «Журнал» открыть соответствующую запись, ввести параметры переключения - дата начала и завершения переключений.

- Создание замечаний к ТБП

Если при производстве переключений возникли замечания к ТБП, необходимо внести их в систему. Для этого необходимо на вкладке «Бланки» найти соответствующий бланк, после чего нажать кнопку «Создать замечание». Появится окно редактирования замечания:

При нажатии кнопки «Редактор» откроется окно редактора WORD, в котором можно внести замечания по данному бланку. После сохранения документа, и нажатия кнопки ОК документ загрузится в БД.

При создании замечания будет отправлено письмо НачОС и ЗамНачОС.

Все активные замечания отображаются в списке ТБП. При производстве переключений, необходимо ознакомиться с активными замечаниями по данному бланку.

Все созданные замечания можно посмотреть на вкладке «Замечания»

Закрыть замечание может только НачОС, зам.НачОС. Для закрытия замечания необходимо нажать кнопку «Закрыть». Появится окно закрытия замечания:

- Редактирование списка ТБП

  - Создание ТБП

Для создания ТБП необходимо нажать кнопку «Создать ТБП». Появится окно создания/редактирования ТБП:

Необходимо заполнить следующие поля:

- Номер бланка — должен быть уникальным

- Наименования

- Объект переключений

- Файл PDF (выбор производится при нажатии кнопки (…))

- Файл WORD (выбор производится при нажатии кнопки (…)).

  - Редактирование бланка

Для редактирования бланка, необходимо выбрать его в списке и нажать кнопку «Редактировать». Откроется окно как при создании бланка, но с заполненными полями:

  - Удаление бланка

Для удаления бланка необходимо нажать кнопку «Удалить». После подтверждения бланк будет удален из списка бланков. (Но так как возможны ссылки на удаляемый бланк в журнале переключений, из БД бланк не удаляется, ему присваивается статус «Неактивный»)

  - Пакетная загрузка файлов

Если бланки уже созданы и необходимо обновить только загруженные файлы, можно воспользоваться кнопкой «Пакетная загрузка файлов»:

После нажатия кнопки «Добавить» появится окно выбора файлов.

Номер бланка, к которому будет загружен файл, определяется из имени файла. Поэтому к имени файла предъявляются следующие требования:

- Номер бланка должен быть в начале файла.

- Номер бланка в системе и в имени файла должны точно соответствовать (номера 1-1 и 1-01 это разные номера)

- После номера бланка должен быть пробел после чего произвольный текст (не обязательно точное название бланка) ИЛИ имя файла должно состоять только из номера бланка (например, файлы «1.01 Ввод в работу ГГ-1.pdf» или «1.01.pdf» будут распознаны системой, а «1.01Ввод в работу ГГ-1.pdf» или «1.01. Ввод в работу ГГ-1.pdf» — нет).

- Приложение 1. Порядок переключений